Назва навчального закладу

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ від _________ № __

ІНСТРУКЦІЯ ___

з пожежної безпеки у приміщеннях шкільної бібліотеки

1. Галузь застосування

1.1. Ця Інструкція поширюється на приміщення бібліотеки (назва навчального закладу) і визначає вимоги щодо забезпечення пожежної безпеки в цих приміщеннях..

1.2. Інструкція є обов'язковою для вивчення та виконання всіма працівниками, які знаходяться в приміщеннях бібліотеки, відвідувачами, учнями та обслугою.

2. Вимоги пожежної безпеки

- Усі працівники бібліотеки під час прийняття на роботу повинні проходити протипожежний інструктаж та перевірку знань із питань пожежної безпеки.

- Будь-які перепланування, зміни функціонального призначення приміщень шкільної бібліотеки можна здійснювати тільки за наявності проектної документації, яка пройшла попередню експертизу на відповідність нормативним актам із питань пожежної безпеки та отримала позитивний результат в органах державного пожежного нагляду.

- Приміщення бібліотеки мають бути забезпечені відповідними знаками безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007.

- Меблі та обладнання бібліотеки треба розміщувати так, щоб забезпечити вільний евакуаційний прохід до виходу з приміщення (завширшки не менше 1,0 м).

- Евакуаційні шляхи та виходи слід завжди утримувати вільними, нічим не захаращувати.

- Світильники евакуаційного освітлення повинні вмикатися з настанням сутінків. Шляхи евакуації, що не мають природного освітлення, мають постійно освітлюватися електричним світлом.

- Евакуаційні виходи мають бути позначені покажчиками з написом «Вихід» білого кольору на зеленому фоні, світлові покажчики «Вихід» повинні бути постійно справними.

- У міру накопичення горючих відходів (використаного паперу тощо), а також після закінчення роботи, їх слід прибирати до спеціально відведених сміттєзбирачів.

- Документи, папір та інші горючі матеріали слід зберігати на відстані:

- від електрощитів, електрокабелів, проводів — не менше 1,0 м,

- від світильників — 0,5 м,

- від приладів опалення — 0,25 м.

- Відстань від ламп до стелажів має бути не меншою ніж 0,5 м.

- Відстань між стаціонарними стелажами та шафами повинна відповідати таким нормам:

- між рядами стелажів і шаф (головний прохід) — не менше ніж 1,2 м;

- між стелажами (прохід) — не менше ніж 0,8 м (між стелажами, на яких зберігаються картографічні документи, — не менше ніж 1,1 м);

- між зовнішньою стіною будівлі та стелажами (шафами), паралельними стіні, — не менше ніж 0,8 м;

- між стіною та торцями стелажів або шаф (обхід) — не менше ніж 0,5 м;

- між підлогою та нижньою полицею стелажа чи шафи — не менше ніж 0,2 м, у цокольних приміщеннях — не менше ніж 0,3 м;

- між стелажами та приладами опалювальної системи — не менше ніж 1,1м.

- Ширина проходів між стелажами з висувними шухлядами, сейфами тощо повинна відповідати особливостям цього обладнання.

- Електромережі, електроприлади та апаратура повинні експлуатуватися тільки у справному стані з урахуванням вказівок і рекомендацій заводів— виробників.

- У разі пошкоджень електромереж, вимикачів, розеток та інших електроприладів слід негайно вимкнути їх і вжити необхідних заходів щодо приведення приміщення до пожежобезпечного стану.

- Електрощити, групові електрощитки повинні бути оснащені схемами підключення споживачів із пояснювальними написами і вказаним значенням номінального струму апарата захисту (плавкої вставки).

- Встановлення на горючі основи (конструкції) електророзеток, вимикачів, перемикачів та інших подібних апаратів допускається тільки з підкладанням під них суцільного негорючого матеріалу, що виступає за габарити апарата не менше ніж на 0,01 м.

- Засоби протипожежного захисту слід утримувати у справному стані. Усі працівники бібліотеки зобов'язані вміти користуватися вогнегасниками, іншими первинними засобами пожежогасіння та внутрішніми пожежними кранами, знати місця їх розташування.

- Пожежні крани мають бути укомплектованими пожежними рукавами та стволами однакового з ними діаметра, а також важелями для полегшення відкривання вентилів.

- Пожежні рукави слід утримувати сухими, складеними в «гармошку» або подвійну скатку, приєднаними до крана та ствола.

- Пожежні шафи для розміщення кранів слід пломбувати. Такі шафи повинні мати отвори для провітрювання.

- На дверцятах пожежних шаф ззовні після літерного індексу «ПК» слід указати порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони. Улаштовуючи шафи, слід враховувати можливість розміщення в них двох вогнегасників.

- Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних із пожежогасінням, не допускається.

- Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для використання. Не рідше одного разу на шість місяців їх має перевіряти на працездатність ліцензована організація, яка здійснює їхнє технічне обслуговування.

- Вибір типу та визначення необхідної кількості вогнегасників необхідно здійснювати згідно з чинними Типовими нормами належності вогнегасників та галузевими правилами пожежної безпеки.

- На поверсі, де розташована бібліотека має бути не менше двох переносних (порошкових, водопінних або водяних) вогнегасників з масою заряду вогнегасної речовини 5 кг і більше. Крім того, на кожні 50 м2 площі підлоги приміщення бібліотеки слід передбачати по одному вуглекислотному вогнегаснику з величиною заряду вогнегасної речовини 3 кг і більше.

- Відстань від найвіддаленішого місця у бібліотеці до вогнегасника не повинна перевищувати 10 м.

- Вогнегасники в місцях розміщення не повинні створювати перешкод під час евакуації людей.

- Підходи до місця розташування вогнегасників мають бути завжди вільними. Періодичний огляд вогнегасників має здійснюватися особою, відповідальною за пожежну безпеку, не рідше одного разу на місяць.

- Місця розташування вогнегасників слід позначати вказівними знаками згідно з чинними державними стандартами.

- Усі	приміщення бібліотеки мають бути обладнані системами автоматичної пожежної сигналізації.

- Пожежні сповіщувачі мають функціонувати цілодобово і постійно утримуватися в чистоті. До них потрібно забезпечити вільний доступ.

- Відстань від складованих матеріалів і обладнання до сповіщувачів повинна бути не меншою ніж 0,6 м.

- В усіх, незалежно від призначення, приміщеннях, які після закінчення роботи замикаються і не контролюються черговим персоналом, з усіх електроустановок та електроприладів, а також із мереж їхнього живлення повинна бути відключена напруга (за винятком чергового освітлення, протипожежних та охоронних установок, а також електроустановок, що працюють цілодобово).

3. У приміщеннях бібліотеки забороняється:

- улаштовувати тимчасові електромережі, застосовувати саморобні некалібровані плавкі вставки в запобіжниках і саморобні подовжувачі, які не відповідають вимогам Правил улаштування електроустановок;

- прокладати електричні проводи безпосередньо горючою основою;

- експлуатувати світильники зі знятими ковпаками (розсіювачами);

- використовувати вимикачі та штепсельні розетки для розвішування на них одягу або інших предметів, обгортати електролампи й світильники папером, заклеювати ділянки електропроводки горючою тканиною, папером;

- користуватися електронагрівальними приладами (кип'ятильниками, чайниками, плитками, камінами тощо), крім спеціально призначених і обладнаних для цього приміщень;

- залишати без нагляду ввімкнені в електромережу кондиціонери, комп'ютери тощо, порушувати правила експлуатації електроприладів;

- захаращувати підходи до засобів пожежогасіння, використовувати пожежні крани, рукави й пожежний інвентар не за призначенням;

- використовувати для зберігання документів, різних матеріалів, предметів та інвентарю шафи (ніші) інженерних комунікацій;

- проводити зварювальні та інші вогневі роботи без оформлення відповідного дозволу (наряду-допуску), застосовувати легкозаймисті рідини;

- улаштовувати на шляхах евакуації пороги, виступи, турнікети, двері розсувні, підйомні, такі, що обертаються, та інші пристрої, які перешкоджають вільній евакуації людей;

- захаращувати шляхи евакуації (коридори, проходи, сходові марші й майданчики, вестибюлі, холи, тамбури тощо) меблями, обладнанням, різними матеріалами, навіть якщо вони не зменшують нормативну ширину;

- застосовувати на шляхах евакуації горючі матеріали для облицювання стін і стель;

- розташовувати у тамбурах виходів гардероби, вішалки для одягу, пристосовувати їх для зберігання, зокрема тимчасового, будь-якого інвентарю та матеріалів;

- улаштовувати слизьку підлогу на шляхах евакуації;

- користуватися газовими паяльниками, паяльними лампами або будь-якими іншими приладами, що створюють відкрите полум'я;

- здійснювати прибирання із застосуванням бензину, керосину, ефіру, інших вогненебезпечних розчинників;

- залишати без нагляду підключене до електромережі енергоємне обладнання;

- оббивати стіни приміщень матеріалами, які не оброблені або не просочені вогнезахисними сумішами;

- захаращувати проходи між стелажами, зберігання книг поблизу батарей центрального опалення;

- ставити, класти на стелажі, шафи й електрообладнання сторонні предмети;

- палити.

4. Дії працівників після закінчення роботи

Особа, відповідальна за пожежну безпеку, після закінчення роботи зобов'язана:

- ретельно оглянути всі приміщення бібліотеки, пересвідчитись у тому, що немає порушень, які можуть призвести до виникнення пожежі;

- вимкнути освітлення, знеструмити прилади та обладнання (за винятком електрообладнання, яке відповідно до вимог роботи має працювати цілодобово).

5. Загальний порядок дій у разі пожежі

5.1. У разі виявлення пожежі (ознак горіння) кожний співробітник бібліотеки зобов'язаний:

- негайно повідомити про це телефоном 101 пожежну охорону. При цьому необхідно назвати адресу об'єкта, повідомити своє прізвище, вказати кількість поверхів будівлі, місце виникнення пожежі, ситуацію на пожежі, надати інформацію про наявність людей;

- вжити (за можливістю) заходів до евакуації людей (учнів), гасіння (локалізації) пожежі та збереження матеріальних цінностей;

- повідомити про пожежу керівника школи чи відповідну компетентну посадову особу та (або) службу безпеки (охорони) за наявності;

- за необхідності викликати інші аварійно-рятувальні служби (медичну тощо);

- вимкнути за необхідності струмоприймачі та вентиляцію;

- розпочати гасіння пожежі наявними первинними засобами пожежегасіння;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони та надати їм консультаційну та іншу допомогу в процесі гасіння пожежі.

- Посадова особа бібліотеки (школи), яка прибула на місце пожежі, зобов'язана:

- перевірити, чи викликана пожежна охорона (продублювати повідомлення), довести подію до відома керівництва;

- у разі загрози життю людей негайно організувати їхнє рятування (евакуацію), використовуючи для цього наявні сили й засоби;

- видалити за межі небезпечної зони всіх працівників, непов'язаних із ліквідацією пожежі;

- припинити всі роботи в будівлі (приміщеннях), крім робіт, пов'язаних із заходами щодо ліквідації пожежі;

- за необхідності відключити електроенергію (за винятком систем протипожежного захисту, систем евакуаційного освітлення, оповіщення, керування евакуацією), зупинити роботу систем вентиляції в зоні пожежі (задимлення) та суміжних із нею приміщеннях, поверхах (за винятком пристроїв протидимового захисту) та здійснити інші заходи, що сприяють запобіганню розвитку пожежі та задимленню будівлі;

- перевірити включення оповіщення людей про пожежу, установок пожежогасіння, протидимового захисту;

- організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, допомогти їм обрати найкоротший шлях для під'їзду до осередку пожежі та установити джерела протипожежного водопостачання;

- одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист матеріальних цінностей;

- забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

- Пожежні підрозділи, які прибули на пожежу, повинні мати безперешкодний доступ на територію, будівлю школи та приміщення бібліотеки.

- Після прибуття пожежного підрозділу адміністрація та персонал школи (бібліотеки) зобов'язані взяти участь у консультуванні керівника гасіння пожежі щодо конструктивних, інженерних, технічних особливостей будівлі школи, приміщень бібліотеки; організувати залучення до вжиття необхідних заходів, пов'язаних із ліквідацією пожежі та попередження її розвитку.

Назва посади			Особистий підпис 	Ініціал(и), прізвище

розробника інструкції

Візи

Джерело: ДОВІДНИК ДИРЕКТОРА ШКОЛИ [№ 7 липень, 2013]