ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник закладу _________

__________ 20__ р.

Інструкція про порядок дій персоналу

________________________________

щодо забезпечення безпеки та швидкої евакуації у разі виникнення пожежі

- Загальні положення

  - Інструкція розроблена відповідно до Правил пожежної безпеки.

  - Інструкція с доповненням до схематичного плану евакуації людей при пожежі.

  - Інструкція призначена для організації безпечної та швидкої евакуації людей із будівлі у випадку пожежі.

  - Практичні тренування з евакуації людей на випадок пожежі з даної інструкції проводяться один раз на півріччя.

- Порядок евакуації при пожежі.

  - При виникненні пожежі негайно повідомити про пожежу в найближчу пожежну частину.

  - Вимкнути притяжно-витяжну вентиляцію всіх приміщень

  - Негайно оповістити людей про пожежу встановленим сигналом і за допомогою посильних.

  - Відкрити асі евакуаційні виходи з будівлі.

  - Швидко але без паніки евакуювати людей з будівлі згідно зі схемою евакуації, не допускати зустрічних і пересічних потоків людей.

  - Залишаючи приміщення, відключити всі електроприлади, вимкнути електроосвітлення, щільно закрити за собою всі двері і вікна, щоб уникнути розповсюдження вогню і диму до суміжних приміщень.

  - Перевірити відсутність людей у всіх приміщеннях будинку та їх наявність за списками на місці збору.

Відповідальний за пожежну безпеку __________________